## Sheet1
医用拉钩（锁骨拉钩）采购项目采购需求
包号 | 货物名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量
/ | 医用拉钩（锁骨拉钩） | M号：28*100mm | 1.主要作用:提拉皮肤，使锁骨下路到甲状腺上部形成器械进出的腔道与手术操作空间 2.采用316不锈钢材质成型，耐腐蚀易消毒 3.带有全埋式吸烟管，可快速吸出手术电凝时的烟雾 4.钩身长185mm 5.材料：12Cr18Ni9 6.置入环、外环在受到不小于20N径向外力的作用下，能产生弹性变形，外力释放后能弹性恢复。 | 把 | 1
|  | S号：28*120mm |  | 把 | 1
|  | L号：23*130mm |  | 把 | 1
说明： 1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货； 2、需在投标文件中提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书或已标明的证明材料）予以证明，投标文件中未提供或提供的不符合参数要求的按无效标处理； 3、投标人所投产品单价不得高于该产品单价限价，否则视为无效响应。